**Příloha č. 1 Výpis výměr a půdorys prostor určených k rekonstrukci –stávající stav**

Fialové prostory jsou použitelné pro přestavbu, cca 152 m2.

*Označení místností:*

1.01 8,1 m2 zádveří

1.02 16,3 m2 pracovna lékaře

1.03 14,2 m2 pokoj lékaře

1.04 14,2 m2 pracovna lékaře (označení z doby působení ZZS)

1.05 14,3 m2 pokoj lékaře

1.06 17,1 m2 denní místnost

1.07 37 m2 chodba

1.08 7,7 m2 WC + sprcha

1.09 6,1 m2 sklad léků (označení z doby působení ZZS)

1.10 2,2 m2 úklid

1.11 5,5 m2 kuchyňka


1.12 6,3 m2 sklad

1.14 2,9 m2 WC

Žluté prostory jsou stávající vrátnice, dispečink a doprava.

V prostoru vrátnice 1.17 se nachází stanoviště telefonní ústředny, dohled a ovládání vjezdové závory, centrála EPS, alarm pokladny, ovládání provozu venkovního osvětlení celého areálu MNMK, záznamové zařízení kamerového systému.

Vzhledem k situaci v 2. NP, kde ještě není dokončena přestavba, tak není jisté, že nebudou zamýšlené prostory potřebné k této dostavbě (např. umístění nové UPS do prostoru 1.14).

**PŮDORYS NABÍZENÝCH PROSTOR**

**- EVENT. LZE POUŽÍT JEŠTĚ CHODBU 1.18 JAKO SPOLEČNÝ VSTUP**